| Общество с ограниченной ответственностью «ПК «СВАИ-ДВ» ИНН 2720063463 КПП 272001001 Производство: Хаб. Край, с. Чёрная речка, пер. Тихий 2 Тел. Хабаровск.: 8 (4212) 25-25-72; 8 (914) 188-00-39 E-mail: 25-25-72@mail.ru Сайт: www.svaidv.ru |  |
| --- | --- |

Цена наконечников, лопастей и оголовков (С НДС) редакция 05.05.2024  г.:

| Название | Диаметр ствола трубы (мм.) | Диаметр лопасти (мм.) | Толщина трубы (мм.) | Вес бура (кг.) | Цена 1- 299 шт. | Цена 300 - 599 шт. | Цена 600 - 1499 шт. | Цена От 1500 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наконечники литые стальные лопастные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бур 57/150 | 57 | 150 | 3 - 4 | 1,5 |  |  |  |  |
| Бур 76/150 | 76 | 150 | 3 – 8,5 | 2,2 |  |  |  |  |
| Бур 76/150У | 76 | 150 | 3 – 8,5 | 2,5 |  |  |  |  |
| Бур 76/200 | 76 | 200 | 3 – 8,5 | 2,4 |  |  |  |  |
| Бур 76/200У | 76 | 200 | 3 – 8,5 | 2,8 |  |  |  |  |
| Бур 89/250 | 89 | 250 | 3 – 8,5 | 4,5 |  |  |  |  |
| Бур 108/300 | 108 | 300 | 3,5 – 6 | 7 |  |  |  |  |
| Бур 133/350 | 133 | 350 | 4 – 6,5 | 12 |  |  |  |  |
| Наконечники литые стальные шуруповидные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бур 57Ш | 57 | шуруп | 3-3,5 | 2 |  |  |  |  |
| Бур 76Ш | 76 | шуруп | 3 – 8,5 | 2,5 |  |  |  |  |
| Бур 89Ш | 89 | шуруп | 3 – 8,5 | 4 |  |  |  |  |
| Бур 108Ш | 108 | шуруп | 3-6 | 6,5 |  |  |  |  |
| Бур 133Ш | 133 | шуруп | 3-8 | 9 |  |  |  |  |
| Лопасти разогнутые для сварных свай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лопасть 57/150 | 57 | 150 | любая | 0,5 |  |  |  |  |
| Лопасть 76/200 | 76 | 200 | любая | 0,9 |  |  |  |  |
| Лопасть 89/250 | 89 | 250 | любая | 1,8 |  |  |  |  |
| Лопасть 108/300 | 108 | 300 | любая | 2,8 |  |  |  |  |
| Пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название |  |  | Для труб мм. | Толщина (мм.) | Вес бура (кг.) | Цена 1 - 29 шт. | Цена 30 - 69 шт. | Цена От 70 шт. |
| Пластина 100*100*4 мм. |  |  | 57, 76 | 4 | 0,35 |  |  |  |
| Пластина 150*150*4 мм. |  |  | 57, 76 | 4 | 0,7 |  |  |  |
| Пластина 200*200*4 мм. |  |  | 57, 76, 89, 108 | 4 | 1,3 |  |  |  |
| Фланец литой 220*9 мм. |  |  | 57, 76, 89, 108 | 9 | 2,2 |  |  |  |
| Пластины с отверстиями + 2 косынки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект 200*200*4 |  |  | 57, 76, 89, 108 | 4 | 1,5 |  |  |  |
| Комплект 250*250*4 |  |  | 89, 108, 133, 159 | 4 | 2,7 |  |  |  |
| Оголовки 150*150*4 с 4мя приваренными косынками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оголовок 150*150*4 для трубы 57 мм. |  |  | 57 | 4 | 0,9 |  |  |  |
| Оголовок 150*150*4 для трубы 76 мм. |  |  | 76 | 4 | 0,9 |  |  |  |
| Оголовки 200*200*4 с 4мя приваренными косынками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оголовок 200*200*4 для трубы 57 мм. |  |  | 57 | 4 | 1,7 |  |  |  |
| Оголовок 200*200*4 для трубы 76 мм. |  |  | 76 | 4 | 1,7 |  |  |  |
| Оголовок 200*200*4 для трубы 89 мм. |  |  | 89 | 4 | 1,7 |  |  |  |
| Оголовок 200*200*4 для трубы 108 мм. |  |  | 108 | 4 | 1,7 |  |  |  |
| Оголовки 250*250*5 с 4мя приваренными косынками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оголовок 250*250*5 для трубы 108 мм. |  |  | 108 | 5 | 3 |  |  |  |
| Оголовок 250*250*5 для трубы 133 мм. |  |  | 133 | 5 | 3 |  |  |  |
| Оголовок 250*250*5 для трубы 159 мм. |  |  | 159 | 5 | 3 |  |  |  |

- Доставка буров до терминалов Транспортных Компаний осуществляется платно и зависит от количества буров. Стоимость доставки до ТК от 700 р.

|  |  |  | Вид | Цена от 1 шт. С НДС | Цена от 50 шт. С НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резец РП-3 |  |  |  |  |  |
| Резец РП-5 |  |  |  |  |  |
| Резец ЗР 5-80 |  |  |  |  |  |
| Резец РБМ-35 |  |  |  |  |  |
| Держатель резца РБМ-35 |  |  |  |  |  |
| Резец скальный Д27/20/16 (РБЦ-27) |  |  |  |  |  |
| Резец скальный Д27/20/12.3 (РБЦ-27) |  |  |  |  |  |
| Резец А6/20 |  |  |  |  |  |
| Держатель резца Д20 |  |  |  |  |  |
| Резец скальный Д38/22/12,3 (РБЦ-38) |  |  |  |  |  |
| Резец скальный Д38/22/12,3 (РБЦ-40) |  |  |  |  |  |
| Держатель резца Д22 |  |  |  |  |  |
| Резец скальный Д38/25/15,5 |  |  |  |  |  |
| Держатель резца Д25 |  |  |  |  |  |
| Резец скальный Д50/38/18 |  |  |  |  |  |

| Общество с ограниченной ответственностью ПК «СВАИ-ДВ» ИНН 2720063463 КПП 272001001 Производство: с. Чёрная речка, пер. Тихий 2 Тел. Хабаровск.: 8 (4212) 25-25-72; 8 (914) 188-00-39 E-mail: 25-25-72@mail.ru Сайт: www.svaidv.ru |  |
| --- | --- |

Цена винтовых свай (С НДС)

В связи с постоянным изменением цен на металл прайс может быть не актуален. Актуальные цену уточняйте у наших менеджеров по номеру 8(4212)25-25-72

ТУ 5817-001-182879992-2016. Сертификат соответствия РОСС RU.AB28.H20873

| Название сваи | Диаметр ствола (мм.) | Диаметр лопасти (мм.) | Длина ствола (мм.) | Вес сваи (кг.) | Толщина стенки ствола | Цена (от 1 до 29 шт.) | Цена (от 30 до 59 шт.) | Цена (от 60 до 199 шт.) | Цена (от 200 шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свая винтовая СВЛ 57/150 (стенка 3 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/1150/3 | 57 | 150 | 1150 | 5,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/1650/3 | 57 | 150 | 1650 | 7,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/2150/3 | 57 | 150 | 2150 | 9,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/2550/3 | 57 | 150 | 2550 | 11,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/3150/3 | 57 | 150 | 3150 | 13,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/3500/3 | 57 | 150 | 3500 | 15,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/4150/3 | 57 | 150 | 4150 | 17,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/4650/3 | 57 | 150 | 4650 | 19,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/5150/3 | 57 | 150 | 5150 | 21,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/5650/3 | 57 | 150 | 5650 | 23,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/6150/3 | 57 | 150 | 6150 | 25,4 | 3 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 57/150 (стенка 3,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/1150/3,5 | 57 | 150 | 1150 | 6,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/1650/3,5 | 57 | 150 | 1650 | 8,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/2150/3,5 | 57 | 150 | 2150 | 10,7 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/2550/3,5 | 57 | 150 | 2550 | 12,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/3150/3,5 | 57 | 150 | 3150 | 15,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/3500/3,5 | 57 | 150 | 3500 | 17,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/4150/3,5 | 57 | 150 | 4150 | 19,7 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/4650/3,5 | 57 | 150 | 4650 | 21,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/5150/3,5 | 57 | 150 | 5150 | 24,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/5650/3,5 | 57 | 150 | 5650 | 26,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/150/6150/3,5 | 57 | 150 | 6150 | 28,7 | 3,5 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 57Ш (стенка 3 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/1200/3 | 57 | шуруп | 1200 | 5 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/1700/3 | 57 | шуруп | 1700 | 7 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/2200/3 | 57 | шуруп | 2200 | 9 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/2600/3 | 57 | шуруп | 2600 | 11 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/3200/3 | 57 | шуруп | 3200 | 13 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/3550/3 | 57 | шуруп | 3550 | 15 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/4200/3 | 57 | шуруп | 4200 | 17 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/4700/3 | 57 | шуруп | 4700 | 19 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/5200/3 | 57 | шуруп | 5200 | 21 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/5700/3 | 57 | шуруп | 5700 | 23 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/6200/3 | 57 | шуруп | 6200 | 25 | 3 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 57Ш (стенка 3,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/1200/3,5 | 57 | шуруп | 1200 | 5,8 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/1700/3,5 | 57 | шуруп | 1700 | 8,0 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/2200/3,5 | 57 | шуруп | 2200 | 10,3 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/2600/3,5 | 57 | шуруп | 2600 | 12,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/3200/3,5 | 57 | шуруп | 3200 | 14,8 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/3550/3,5 | 57 | шуруп | 3550 | 17,0 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/4200/3,5 | 57 | шуруп | 4200 | 19,3 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/4700/3,5 | 57 | шуруп | 4700 | 21,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/5200/3,5 | 57 | шуруп | 5200 | 23,8 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/5700/3,5 | 57 | шуруп | 5700 | 26,0 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 57/Ш/6200/3,5 | 57 | шуруп | 6200 | 28,3 | 3,5 |  |  |  |  |
| - Все сваи изготовлены из новых, цельных труб и покрыты 3х компонентной краской «Антикор» - Узнать цену оптовых закупок, а так же стоимость монтажа Вы можете по телефону 8 (4212) 25-25-72 или 8 (914) 199-00-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название сваи | Диаметр ствола (мм.) | Диаметр лопасти (мм.) | Длина ствола (мм.) | Вес сваи (кг.) | Толщина стенки ствола | Цена (от 1 до 29 шт.) | Цена (от 30 до 59 шт.) | Цена (от 60 до 199 шт.) | Цена (от 200 шт.) |
| Свая винтовая СВЛ 76/150 (стенка 3 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/1150/3 | 76 | 150 | 1150 | 8,0 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/1650/3 | 76 | 150 | 1650 | 10,6 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/2150/3 | 76 | 150 | 2150 | 13,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/2550/3 | 76 | 150 | 2550 | 15,8 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/3150/3 | 76 | 150 | 3150 | 18,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/3500/3 | 76 | 150 | 3500 | 21,0 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/4150/3 | 76 | 150 | 4150 | 23,6 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/4650/3 | 76 | 150 | 4650 | 26,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/5150/3 | 76 | 150 | 5150 | 28,8 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/5650/3 | 76 | 150 | 5650 | 31,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/6150/3 | 76 | 150 | 6150 | 34,0 | 3 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 76/150 (стенка 3,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/1150/3,5 | 76 | 150 | 1150 | 8,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/1650/3,5 | 76 | 150 | 1650 | 11,6 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/2150/3,5 | 76 | 150 | 2150 | 14,7 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/2550/3,5 | 76 | 150 | 2550 | 17,8 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/3150/3,5 | 76 | 150 | 3150 | 20,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/3500/3,5 | 76 | 150 | 3500 | 24,0 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/4150/3,5 | 76 | 150 | 4150 | 27,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/4650/3,5 | 76 | 150 | 4650 | 30,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/5150/3,5 | 76 | 150 | 5150 | 33,3 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/5650/3,5 | 76 | 150 | 5650 | 36,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/150/6150/3,5 | 76 | 150 | 6150 | 39,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 76Ш (стенка 3 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/1250/3 | 76 | шуруп | 1250 | 8,0 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/1750/3 | 76 | шуруп | 1750 | 10,6 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/2250/3 | 76 | шуруп | 2250 | 13,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/2650/3 | 76 | шуруп | 2650 | 15,8 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/3250/3 | 76 | шуруп | 3250 | 18,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/3600/3 | 76 | шуруп | 3600 | 21,0 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/4250/3 | 76 | шуруп | 4250 | 23,6 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/4750/3 | 76 | шуруп | 4750 | 26,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/5250/3 | 76 | шуруп | 5250 | 28,8 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/5750/3 | 76 | шуруп | 5750 | 31,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/6250/3 | 76 | шуруп | 6250 | 34,0 | 3 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 76Ш (стенка 3,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/1250/3,5 | 76 | шуруп | 1250 | 8,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/1750/3,5 | 76 | шуруп | 1750 | 11,6 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/2250/3,5 | 76 | шуруп | 2250 | 14,7 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/2650/3,5 | 76 | шуруп | 2650 | 17,8 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/3250/3,5 | 76 | шуруп | 3250 | 20,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/3600/3,5 | 76 | шуруп | 3600 | 24,0 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/4250/3,5 | 76 | шуруп | 4250 | 27,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/4750/3,5 | 76 | шуруп | 4750 | 30,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/5250/3,5 | 76 | шуруп | 5250 | 33,3 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/5750/3,5 | 76 | шуруп | 5750 | 36,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/Ш/6250/3,5 | 76 | шуруп | 6250 | 39,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| - Все сваи изготовлены из новых, цельных труб и покрыты 3х компонентной краской «Антикор» - Узнать цену оптовых закупок, а так же стоимость монтажа Вы можете по телефону 8 (4212) 25-25-72 или 8 (914) 199-00-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| Название сваи | Диаметр ствола (мм.) | Диаметр лопасти (мм.) | Длина ствола (мм.) | Вес сваи (кг.) | Толщина стенки ствола | Цена (от 1 до 29 шт.) | Цена (от 30 до 59 шт.) | Цена (от 60 до 199 шт.) | Цена (от 200 шт.) |
| Свая винтовая СВЛ 76/200 (стенка 3 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/1200/3 | 76 | 200 | 1200 | 8,7 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/1700/3 | 76 | 200 | 1700 | 11,3 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/2200/3 | 76 | 200 | 2200 | 13,9 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/2600/3 | 76 | 200 | 2600 | 16,5 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/3200/3 | 76 | 200 | 3200 | 19,1 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/3550/3 | 76 | 200 | 3550 | 21,7 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/4200/3 | 76 | 200 | 4200 | 24,3 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/4700/3 | 76 | 200 | 4700 | 26,9 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/5200/3 | 76 | 200 | 5200 | 29,5 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/5700/3 | 76 | 200 | 5700 | 32,1 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/6200/3 | 76 | 200 | 6200 | 34,7 | 3 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 76/200 (стенка 3,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 200 |
| СВЛ 76/200/1200/3,5 | 76 | 200 | 1200 | 9,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/1700/3,5 | 76 | 200 | 1700 | 12,3 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/2200/3,5 | 76 | 200 | 2200 | 15,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/2600/3,5 | 76 | 200 | 2600 | 18,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/3200/3,5 | 76 | 200 | 3200 | 21,6 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/3550/3,5 | 76 | 200 | 3550 | 24,7 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/4200/3,5 | 76 | 200 | 4200 | 27,8 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/4700/3,5 | 76 | 200 | 4700 | 30,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/5200/3,5 | 76 | 200 | 5200 | 34,0 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/5700/3,5 | 76 | 200 | 5700 | 37,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 76/200/6200/3,5 | 76 | 200 | 6200 | 40,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| - Все сваи изготовлены из новых, цельных труб и покрыты 3х компонентной краской «Антикор» - Узнать цену оптовых закупок, а так же стоимость монтажа Вы можете по телефону 8 (4212) 25-25-72 или 8 (914) 199-00-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 200 |
| Название сваи | Диаметр ствола (мм.) | Диаметр лопасти (мм.) | Длина ствола (мм.) | Вес сваи (кг.) | Толщина стенки ствола | Цена (от 1 до 29 шт.) | Цена (от 30 до 59 шт.) | Цена (от 60 до 199 шт.) | Цена (от 200 шт.) |
| Свая винтовая СВЛ 89/250 (стенка 3 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/1700/3 | 89 | 250 | 1700 | 14,0 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/2200/3 | 89 | 250 | 2200 | 17,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/2600/3 | 89 | 250 | 2600 | 20,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/3200/3 | 89 | 250 | 3200 | 23,6 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/3550/3 | 89 | 250 | 3550 | 26,8 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/4200/3 | 89 | 250 | 4200 | 30,0 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/4700/3 | 89 | 250 | 4700 | 33,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/5200/3 | 89 | 250 | 5200 | 36,4 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/5700/3 | 89 | 250 | 5700 | 39,6 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/6200/3 | 89 | 250 | 6200 | 42,8 | 3 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 89/250 (стенка 3,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/1700/3,5 | 89 | 250 | 1700 | 15,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/2200/3,5 | 89 | 250 | 2200 | 19,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/2600/3,5 | 89 | 250 | 2600 | 22,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/3200/3,5 | 89 | 250 | 3200 | 26,6 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/3550/3,5 | 89 | 250 | 3550 | 30,3 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/4200/3,5 | 89 | 250 | 4200 | 34,0 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/4700/3,5 | 89 | 250 | 4700 | 37,7 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/5200/3,5 | 89 | 250 | 5200 | 41,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/5700/3,5 | 89 | 250 | 5700 | 45,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/250/6200/3,5 | 89 | 250 | 6200 | 48,8 | 3,5 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 89Ш (стенка 3 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/1800/3 | 89 | шуруп | 1800 | 13,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/2300/3 | 89 | шуруп | 2300 | 16,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/2700/3 | 89 | шуруп | 2700 | 19,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/3300/3 | 89 | шуруп | 3300 | 22,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/3650/3 | 89 | шуруп | 3650 | 25,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/4300/3 | 89 | шуруп | 4300 | 28,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/4800/3 | 89 | шуруп | 4800 | 31,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/5300/3 | 89 | шуруп | 5300 | 34,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/5800/3 | 89 | шуруп | 5800 | 37,2 | 3 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/6300/3 | 89 | шуруп | 6300 | 40,2 | 3 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 89Ш (стенка 3,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/1800/3,5 | 89 | шуруп | 1800 | 16,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/2300/3,5 | 89 | шуруп | 2300 | 19,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/2700/3,5 | 89 | шуруп | 2700 | 22,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/3300/3,5 | 89 | шуруп | 3300 | 25,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/3650/3,5 | 89 | шуруп | 3650 | 28,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/4300/3,5 | 89 | шуруп | 4300 | 31,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/4800/3,5 | 89 | шуруп | 4800 | 34,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/5300/3,5 | 89 | шуруп | 5300 | 37,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/5800/3,5 | 89 | шуруп | 5800 | 40,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 89/Ш/6300/3,5 | 89 | шуруп | 6300 | 43,2 | 3,5 |  |  |  |  |
| - Все сваи изготовлены из новых, цельных труб и покрыты 3х компонентной краской «Антикор» - Узнать цену оптовых закупок, а так же стоимость монтажа Вы можете по телефону 8 (4212) 25-25-72 или 8 (914) 199-00-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название сваи | Диаметр ствола (мм.) | Диаметр лопасти (мм.) | Длина ствола (мм.) | Вес сваи (кг.) | Толщина стенки ствола | Цена (от 1 до 29 шт.) | Цена (от 30 до 59 шт.) | Цена (от 60 до 199 шт.) | Цена (от 200 шт.) |
| Свая винтовая СВЛ 108/300 (стенка 3,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/2250/3,5 | 108 | 300 | 2250 | 24,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/2650/3,5 | 108 | 300 | 2650 | 29,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/3250/3,5 | 108 | 300 | 3250 | 33,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/3600/3,5 | 108 | 300 | 3600 | 38,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/4250/3,5 | 108 | 300 | 4250 | 42,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/4750/3,5 | 108 | 300 | 4750 | 47,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/5250/3,5 | 108 | 300 | 5250 | 51,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/5750/3,5 | 108 | 300 | 5750 | 56,4 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/6250/3,5 | 108 | 300 | 6250 | 60,9 | 3,5 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 108/300 (стенка 4 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/2250/4 | 108 | 300 | 2250 | 27,4 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/2650/4 | 108 | 300 | 2650 | 32,5 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/3250/4 | 108 | 300 | 3250 | 37,6 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/3600/4 | 108 | 300 | 3600 | 42,7 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/4250/4 | 108 | 300 | 4250 | 47,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/4750/4 | 108 | 300 | 4750 | 52,9 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/5250/4 | 108 | 300 | 5250 | 58,0 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/5750/4 | 108 | 300 | 5750 | 63,1 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/300/6250/4 | 108 | 300 | 6250 | 68,2 | 4 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 108Ш (стенка 3,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/2350/3,5 | 108 | шуруп | 2350 | 23,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/2750/3,5 | 108 | шуруп | 2750 | 27,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/3350/3,5 | 108 | шуруп | 3350 | 31,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/3700/3,5 | 108 | шуруп | 3700 | 35,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/4350/3,5 | 108 | шуруп | 4350 | 39,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/4850/3,5 | 108 | шуруп | 4850 | 43,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/5350/3,5 | 108 | шуруп | 5350 | 47,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/5850/3,5 | 108 | шуруп | 5850 | 51,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/6350/3,5 | 108 | шуруп | 6350 | 55,1 | 3,5 |  |  |  |  |
| Свая винтовая СВЛ 108Ш (стенка 4 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/2350/4 | 108 | шуруп | 2350 | 26,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/2750/4 | 108 | шуруп | 2750 | 30,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/3350/4 | 108 | шуруп | 3350 | 34,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/3700/4 | 108 | шуруп | 3700 | 38,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/4350/4 | 108 | шуруп | 4350 | 42,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/4850/4 | 108 | шуруп | 4850 | 46,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/5350/4 | 108 | шуруп | 5350 | 50,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/5850/4 | 108 | шуруп | 5850 | 54,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 108/Ш/6350/4 | 108 | шуруп | 6350 | 58,8 | 4 |  |  |  |  |
| - Все сваи изготовлены из новых, цельных труб и покрыты 3х компонентной краской «Антикор» - Узнать цену оптовых закупок, а так же стоимость монтажа Вы можете по телефону 8 (4212) 25-25-72 или 8 (914) 199-00-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название сваи | Диаметр ствола (мм.) | Диаметр лопасти (мм.) | Длина ствола (мм.) | Вес сваи (кг.) | Толщина стенки ствола | Цена (от 1 до 29 шт.) | Цена (от 30 до 59 шт.) | Цена (от 60 до 199 шт.) | Цена (от 200 шт.) |
| СВЛ 133/350 (стенка 4 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/2600/4 | 133 | 350 | 2600 | 43,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/3200/4 | 133 | 350 | 3200 | 50,2 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/3550/4 | 133 | 350 | 3550 | 56,6 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/4200/4 | 133 | 350 | 4200 | 63,0 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/4700/4 | 133 | 350 | 4700 | 69,4 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/5200/4 | 133 | 350 | 5200 | 75,8 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/5700/4 | 133 | 350 | 5700 | 82,2 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/6200/4 | 133 | 350 | 6200 | 88,6 | 4 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350 (стенка 4,5 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/2600/4,5 | 133 | 350 | 2600 | 47,7 | 4,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/3200/4,5 | 133 | 350 | 3200 | 54,8 | 4,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/3550/4,5 | 133 | 350 | 3550 | 61,9 | 4,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/4200/4,5 | 133 | 350 | 4200 | 69,0 | 4,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/4700/4,5 | 133 | 350 | 4700 | 76,1 | 4,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/5200/4,5 | 133 | 350 | 5200 | 83,2 | 4,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/5700/4,5 | 133 | 350 | 5700 | 90,3 | 4,5 |  |  |  |  |
| СВЛ 133/350/6200/4,5 | 133 | 350 | 6200 | 97,4 | 4,5 |  |  |  |  |

ООО «ПК«СВАИ-ДВ» Тел.: 8 (4212) 25-25-72, 8 (914) 188-00-39

Почта: 25-25-72@mail.ru

www.svaidv.ru